|  |
| --- |
| **Приложение 1** |
| **Перечень объектов централизованного водоснабжения на территории Звериноголовского МО Курганской области** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Наименование имущества** | **Адрес** | **Общая площадь (кв.м.), Протяженность (м.)** |
| 1 | Наружные сети водоснабжения | с.Труд и Знание, ул.40 лет Победы, 2а | 16 |
| 2 | Водонапорная башня здание | с.Звериноголовское, ул.Красноармейская, д.42 (на территории бывшего комхоза) | 4,4 |
| 3 | Водонапорная башня сооружение | с.Звериноголовское, Буревестник, на пустыремежду ДРСП и гаражами СПК "Нива" | Высота 18 м |
| 4 | Водонапорная башня сооружение | д.Украинец, ул Садовая  | Объем 30 куб.м. |
| 5 | Водонапорная башня сооружение | с.Звериноголовскоеул.Володарского | Высота 13 м. |
| 6 | Водонапорная башня сооружение | с.Звериноголовское, ул.Кравченко, рядом с домом №69 | Высота 18 м |
| 7 | Водонапорная башня сооружение | с.Звериноголовское, ул.Луначарского | Высота 15 м. |
| 8 | Водонапорная башня сооружение | с.Звериноголовское, переулок 2-й Пионерский, земельный участок 5 (возле ЦРБ) | Высота 40 м |
| 9 | Водонапорная башня | с. Звериноголовское, ул.Рабочая, территория сырзавода | Высота 15 м |
| 10 | Водонапорная башня сооружение | с. Звериноголовское ул. М. Горького  |   |
| 11 | Водонапорная башня здание | с. Звериноголовское ул 25 революционеров | Высота 15 м |
| 12 | Водонапорная башня сооружение | с. Звериноголовское ул.Энергентиков | Высота 13 м |
| 13 | Водонапорная башня | с. Звериноголовское ул. Логовая | Высота 14 м |
| 14 | Водопровод | с. Звериноголовское ул.25 Революционеров | 3386 |
| 15 | Водопровод | с.Звериноголовское ул.Красноармейская  | 1440 |
| 16 | Водопровод | с. Звериноголовское ул М. Горького | 1525 |
| 17 | Водопровод | с. Звериноголовское ул.Колхозная | 938 |
| 18 | Водопровод | с. Звериноголовское ул Логовая  | 720 |
| 19 | Водопровод | с.Звериноголовское ул Фрунзе | 670 |
| 20 | Водопровод | с.Звериноголовское ул. Уральская | 1011 |
| 21 | Водопровод | с. Звериноголовское ул. Володарского  | 1681 |
| 22 | Водопровод | с. Звериноголовское ул. Кравченко | 4320 |
| 23 | Водопровод | с. Звериноголовское "Буревестник" | 785 |
| 24 | Водопровод | д.Украинец | 4400 |
| 25 | Водопровод | с. Звериноголовское ул Красина | 785 |
| 26 | Водопровод | с.Звериноголовское, ул.Ленина-Гагарина до ул.Красноармейская | 169 |
| 27 | Водоразборные колонки (5 штук) | с.Труд и Знание: ул.Мира-2 шт, ул.Школьная-2 шт, ул.Профсоюзная-1 шт. |   |
| 28 | Водопроводные сети | с.Труд и Знание | 2404 |
| 29 | Водонапорная башня | с.Озерное, ул.Лесная, 15/1 | 25 |
| 30 | Водонапорная башня № 4 сооружение | с. Круглое, ул. Ленина, 7а  | 12 |
| 31 | Водонапорная башня № 2 сооружение | с. Круглое, ул. Рабочая,14а  | Объем 50 куб.м |
| 32 | Водонапорная башня № 1 здание | с. Круглое, ул. Рабочая, 8б  | 6,6 |
| 33 | Водопровод |  с. Круглое | 7133 |
| 34 | Водопровод | п.Искра | 899 |
| 35 | Водонапорная башня, 1985 г. | д.Редуть |   |
| 36 | Сооружения коммунального хозяйства (**водопровод горячего водоснабжения**) (год завершения стр-ва 2020) | с.Звериноголовское , ул.Октябрьская, д.36 Б | 60 |
| 37 | Сооружения коммунального хозяйства (**водопровод хозяйственно-питьевой**) (год завершения стр-ва 2021) | с.Звериноголовское , ул.Октябрьская, д.36 Б | 335 м |
| 38 | Скважина №9 | с.Звериноголовкое, ул. Красноармейская, д. 42  | Глубина 70 м  |
| 39 | Скважина №10 | с.Звериноголовское, Буревестник , на пустыре междуДРСП и гаражами СПК "Нива" | Глубина 102 м |
| 40 | Скважина | д.Украинец, ул Садовая  | Глубина 105 м |
| 41 | Скважина №1 | с.Звериноголовское, ул.Володарского на пустыремежду ул.Уральская и 50 лет ВЛКСМ  | Глубина 73 м |
| 42 | Скважина №2 | с.Звериноголовское, ул Кравченко, рядом с домом№69 | Глубина 79 м. |
| 43 | Скважина №14 | с Звериноголовское, ул.Луначарского | Глубина 75 м. |
| 44 | Скважина | с. Звериноголовское, пер.2-й Пионерский , земельный участок 5 (возле ЦРБ) |   |
| 45 | Скважина | с. Звериноголовское ул. Рабочая территория сырзавода | Глубина 90 м  |
| 46 | Скважина №6 | с.Звериноголовское ул.М.Горького  | Глубина 75 м |
| 47 | Скважина №11 | с.Звериноголовское ул.25 Революционеров | Глубина 65 м |
| 48 | Скважина | с. Звериноголовское ул.Энергетиков | Глубина 75 м |
| 49 | Скважина №3 | с.Звериноголовское. ул. Логовая | Глубина 63 м |
| 50 | Буровая скважина | с.Труд и Знание |   |
| 51 | Буровая скважина | с.Труд и Знание |   |
| 52 | Скважина № 4 | с. Круглое, ул. Ленина, 7а  | Глубина 99 м |
| 53 | Скважина № 2 | с. Круглое, ул.Рабочая,14а  | Глубина 97м |
| 54 | Скважина № 1 | с. Круглое, ул. Рабочая, 8б  | Глубина 92 м |